COMMUNE OU ETABLISSEMENT PUBLIC ……………………………….

# ARRÊTÉ n°     /200X

autorisant le déversement des eaux usées autres que domestiques de l'Établissement XXXXXX

dans le réseau public d’assainissement de ….. préciser la Commune ou L’Etablissement Public

Le Maire ou le Président de l’Etablissement Public …………………………………..,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles L 2224-8, L 2224-11 et 12,

Vu le Code de la Santé Publique et en particulier ses articles L 1331-1, L 1331-10 et L.1337-2,

Vu l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité

Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation,

Vu l'arrêté préfectoral du …………………… autorisant la société ……………………………….. à exploiter une fabrique de …………………………………,

Vu le récépissé de la déclaration N° ……en date du …………………….

Vu le règlement du Service de l’Assainissement (s’il existe) ,

Vu le règlement sanitaire départemental (s’il y a lieu) ,

Vu la délibération du Conseil Municipal ou du Comité Syndical n°XX/200X portant notamment approbation du projet de convention spéciale de déversement des eaux résiduaires non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement,

Vu la convention spéciale de déversement d'eaux résiduaires non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement entre la (les) collectivité(s), l’Etablissement X et la (les) société(s) d’affermage, annexée au présent arrêté,

ARRÊTE

Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

L'Établissement …………………., sis …………………….. à …………………….. est autorisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser ses eaux usées autres que domestiques, issues d’une (ou des) activité(s) de …………………………………, dans le réseau …………..(unitaire/eaux pluviales ou eaux usées) via un branchement ……… (préciser nature) situé au ………….(indiquer lieu de déversement).

Article 2 : CARACTÉRISTIQUES DES REJETS

- PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :

a) Être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5.

b) Être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C.

c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :

- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station d'épuration,

- d'endommager le système de collecte, la station d'épuration et leurs équipements connexes,

- d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues,

- d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la santé, ou d’une remise en cause d’usages existants (prélèvement pour l’adduction en eau potable, zones de baignades, ...) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics,

- d’empêcher l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement.

B. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées autres que domestiques, dont le rejet est autorisé par le présent arrêté, sont définies en annexe I.

Article 3 : REJETS ACCIDENTELS - DEGRADATION DU RESEAU PUBLIC

Tout dysfonctionnement doit être immédiatement signalé au 00 00 00 00

En cas de constatation de dégradations du réseau public imputables à l’Etablissement du fait du non respect du présent arrêté, les frais de constatation des dégâts et les réparations de ceux seront entièrement à sa charge.

Article 4 : CONDITIONS FINANCIÈRES

En contrepartie du service rendu, l'Établissement …………………………, dont le déversement des eaux est autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement d’une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

PRESCRIPTION OPTIONNELLE

Conformément à l’article L 1331-10 du code de la santé publique, la présente autorisation est subordonnée au paiement de la part de l’Etablissement ……………….d’une participation de ………euros relative à ………………….. (préciser : dépenses de premier établissement, économie d’une installation d’épuration autonome, construction de branchements, réparation des réseaux publics endommagés par les effluents), entraînées par la réception de ses eaux usées autres que domestiques.

Article 5 : CONTROLE ET SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES

La commune ou l’établissement public …………. se réserve la possibilité de procéder à tout moment à des contrôles et à des prélèvements permettant de vérifier que les rejets dans le réseau d’assainissement public sont conformes aux prescriptions de l’article 2.

Les frais correspondant à l’analyse des échantillons seront à la charge de la société………….s’il s’avère que les résultats des analyses montrent une non-conformité des effluents aux prescriptions de l’annexe 1.

Article 6 : RECUPERATION DES SOUS-PRODUITS

Les déchets provenant de la société ………………………….doivent être repris par une société spécialisée. Sont considérés notamment comme déchets, les sous-produits issus du process, y compris les eaux de lavage.

La société ………………………. s’engage à justifier, sur demande de la commune …………., les conditions de récupération, de stockage et d’élimination des déchets. En aucun cas les produits récupérés ne doivent être rejetés au réseau public d’assainissement.

Article 7 : CONVENTION SPÉCIALE DE DÉVERSEMENT (PRESCRIPTION OPTIONNELLE)

Les modalités complémentaires à caractère administratif, technique (description du prétraitement – modalités d’autosurveillance, etc …), financier et juridique applicables au déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par le présent arrêté, sont définies dans la convention spéciale de déversement, jointe en annexe, et établie entre l'Établissement …………….., (les) l’autorité(s) compétente(s) et (les) l’autorité(s) gestionnaire(s) du système d'assainissement

Article 8 : DURÉE DE L’AUTORISATION

Cette autorisation est délivrée pour une période de …………. ans , à compter de sa signature.

Si l'Établissement ………………… désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande au Maire ou au Président de l’EPCI compétent, par écrit, …………. mois au moins avant la date d’expiration du présent arrêté, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée.

Article 9 : CARACTÈRE DE L’AUTORISATION

L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d'activité, l'Établissement devra en informer le Maire ou Président de l’EPCI.

Toute modification apportée par l'Établissement, et de nature à entraîner un changement notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du Maire ou du Président de l’EPCI.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration chargée de la police de l’eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive.

Article 10 : EXÉCUTION

Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois et règlements.

Le présent Arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de …………….., dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l’affichage pour les tiers et de la date de transmission en Préfecture.

Le délégataire, l'Établissement, le Président du Syndicat, M. le Maire de ……………………………., et tous agents de la force publique et/ou assermentés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera transmise à :

M. le Préfet de la Région ………………………………………,
M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, 
M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
M. le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi,
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
M. le Directeur de l'Agence de l'Eau,
M. le Directeur de la Société ……………………………..,

M. le Maire de la Commune de ……………….,
M. le Directeur Général de la société délégataire.

Fait à ………………….., le ………………….

Le Maire ou le Président,

MMMMMM

# Annexe I : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES

|  |  | Cas des Etablissements où les prescriptions répondent à une logique d’obligations de résultats Il n’est pas exclu d’imposer pour ce type d’établissement des obligations de moyens. |
| --- | --- | --- |
| Cas 1 |  |  |

Les eaux usées autres que domestiques, en provenance de l’Etablissement ............................... , doivent répondre aux prescriptions suivantes :

A) Debits maxima autorisés:

| debit journalier : | m3/jour |  | Commentaire : |
| --- | --- | --- | --- |
| débit horaire : | m3/heure |  | En cas de pluralité des points de rejet, les paramètres |
| débit instantané : | l/seconde |  | de débit doivent être précisés pour chacun d’entre eux. |

B) Flux maxima autorisés (mesurés selon les normes en vigueur) :

Il convient d’adapter ces prescriptions en fonction de l’activité de l’Etablissement. Par ailleurs, bien se référer à la réglementation en vigueur dès que les flux journaliers sont importants.

Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DB05) :

Flux journalier maximal :				kg/j

Flux horaire maximal :				kg/h

Concentration moyenne du jour le plus chargé :			mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO) :

Flux journalier maximal :				kg/j

Flux horaire maximal :				kg/h

Concentration horaire maximale :				mg/l

Concentration moyenne du jour le plus chargé :			mg/l

DCO soluble non biodégradable :

Flux journalier maximal :				kg/j

Concentration moyenne du jour le plus chargé :			mg/l

Matières en suspension (MES) :

Flux journalier maximal :				kg/j

Flux horaire maximal :				kg/h

Concentration horaire maximale :				mg/l

Concentration moyenne du jour le plus chargé :			mg/l

Teneur en azote total Kjeldhal (NTK):

Flux journalier maximal :				kg/j

Flux horaire maximal :				kg/h

Concentration horaire maximale :				mg/l

Concentration moyenne du jour le plus chargé :			mg/l

Teneur en azote oxydé (NO2 + NO3) :

Flux journalier maximal :				kg/j

Flux horaire maximal :				kg/h

Concentration horaire maximale :				mg/l

Concentration moyenne du jour le plus chargé :			mg/l

Azote soluble non biodégradable :

Flux journalier maximal :				kg/j

Concentration moyenne du jour le plus chargé :			mg/l

Inhibition de la nitrification :

inférieure à … % des performances initiales des micro-organismes nitrifiants pour un rapport de … % d’affluent.

L’azote soluble non biodégradable et l’inhibition de la nitrification sont essentiels car ils conditionnent les performances globales de l’usine d’épuration de la Collectivité en matière d’élimination de l’azote.

Teneur en phosphore total :

Flux journalier maximal :				kg/j

Flux horaire maximal :				kg/h

Concentration horaire maximale :				mg/l

Concentration moyenne du jour le plus chargé :		mg/l

C) Autres substances

Il convient de définir, à partir de la liste indicative donnée ci-dessous, les substances à prendre en compte en fonction de l’activité de l’Etablissement et d’en fixer, le cas échéant, les valeurs limites en intégrant :

- leur incidence sur les performances du système de traitement et leur impact sur le milieu naturel (concerne principalement les composés 1 à 15),

- la composition finale des boues produites par le système de traitement au regard de leur devenir (concerne principalement les composés 16 à 24) et notamment en cas de valorisation agricole.

Selon les activités exercées, certaines substances pourront ne pas être visées. A contrario, d’autres substances pourront être rajoutées au cas par cas notamment, lorsqu’il s’agit de substances toxiques, persistantes ou bioaccumulables.

Les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes :

- Indice phénols	      mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Chrome hexavalent	      mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Cyanures	      mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Arsenic et composés (en As)	      mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Manganèse et composés (en Mn)	      mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Etain et composés (en Sn)	      mg/l 	dans la limite maximale de       g/j

- Fer, aluminium et composés (en Fe + Al)	      mg/l 	dans la limite maximale de       g/j

- Composés organiques halogénés (AOX ou EOX) mg/l 	dans la limite maximale de       g/j

- Hydrocarbures totaux	      mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Fluor et composés (en F)		      mg/l 	dans la limite maximale de       g/j

- Sulfates	           mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Sulfures	      mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Nitrites	      mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- MEH (matières Extractibles à l'Hexane)               mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Chlorures	           mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Plomb et composés (en Pb)	      mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Cuivre et composés (en Cu)	      mg/l 	dans la limite maximale de       g/j

- Chrome et composés (en Cr)	      mg/l 	dans la limite maximale de       g/j

- Nickel et composés (en Ni)	      mg/l 	dans la limite maximale de       g/j

- Zinc et composés (en Zn)	      mg/l 	dans la limite maximale de       g/j

- Mercure (en Hg)	      µg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Cadmium (en Cd)	      mg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Sélénium (en Se)	      µg/l	dans la limite maximale de       g/j

- Substances organo-halogénées (PCBs et HAP ):            Nature à déterminer au cas par cas

Les substances prioritaires dangereuses listées dans la Directive cadre sur l’eau, ainsi que les substances de la liste I de la directive 76/464/CEE sont interdites au rejet :

- C10-13-chloroalcanes

- Cadmium et ses composés

- Composés du tributylétain

- Diphényléthers bromés

- Hexachlorobenzène

- Hexachlorobutadiène

- Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane)

- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (sont visés :  benzo(a)pyrène, benzo(a)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène, benzo(k)fluoranthène,indeno(1,2,3-cd)pyrène)

- Mercure et composés

- Nonylphénols

- Pentachlorobenzène

- Aldrine

- DDT (y compris les métabolites DDD et DDE)

- Dieldrine

- Endrine

- Isodrine

- Tétrachloroéthylène

- Tétrachlorure de Carbone

- Trichloroéthylène

D) Mise en conformité des rejets   (Prescriptions optionnelles – à adapter)

Le présent arrêté est subordonné de la part de l’Etablissement ................................. à une mise en conformité de ses installations existantes selon l’échéancier suivant :

| Liste des points non conformes | Date de mise en conformité |
| --- | --- |

Jusqu’au ..................................... (date) des dépassements aux prescriptions techniques seront tolérés, sans toutefois pouvoir dépasser ...... (nombre) fois les valeurs limites fixées par le présent arrêté et sans préjudice du respect de la réglementation en vigueur.

Annexe I : Prescriptions Techniques Particulières

|  |  | Cas des Etablissements où les prescriptions répondent à une logique d’obligations de moyens Il n’est pas exclu d’imposer pour ce type d’établissement des obligations de résultats. |
| --- | --- | --- |
| Cas 2 |  |  |

Les eaux usées industrielles, en provenance de l’Etablissement ................................... , doivent répondre aux prescriptions suivantes :

A) Débits maxima autorisés :

| débit journalier : | m3/jour |  | Commentaire : |
| --- | --- | --- | --- |
| débit horaire : | m3/heure |  | En cas de pluralité des points de rejet, les paramètres |
| débit instantané : | l/seconde |  | de débit doivent être précisés pour chacun d’entre eux. |

B) Installations de prétraitement / récupération (A adapter le cas échéant)

L’Etablissement doit identifier les matières et substances générées de part son activité et susceptibles d’être rejetées dans le réseau public d’assainissement.

L’Etablissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour récupérer ces produits et éviter leur déversement dans le réseau public d’assainissement, dans le respect des prescriptions générales mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.

L’Etablissement indique les installations de prétraitement/récupération mises en place à cet effet :

C) Entretien des installations de prétraitement / récupération  (A compléter voire à adapter)

L’Etablissement a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement / récupération en bon état de fonctionnement.

L’Etablissement doit, par ailleurs, s’assurer que les déchets récupérés par les dîtes installations sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur.

Compte tenu de son activité et des caractéristiques de ces installations, l’Etablissement doit :

- Faire procéder à :

|  | Vidange |  | Séparateur à .................... |  | tous les ........... mois |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ......................................... |  | tous les ........... mois |
|  | Nettoyage |  | ......................................... |  | tous les ........... mois |
|  | Evacuation |  | ......................................... |  | tous les ........... mois |

- Fournir ........................... (préciser fréquence), au Service de l’assainissement les informations ou les certificats correspondants, attestant de l’entretien régulier de ses installations de prétraitement / récupération.

D) Mise en conformité des rejets   (Prescriptions optionnelles – à adapter)

Le présent arrêté est subordonné de la part de l’Etablissement ................................. à une mise en conformité de ses installations existantes selon l’échéancier suivant :

| Liste des points non conformes | Date de mise en conformité |
| --- | --- |

Jusqu’au ..................................... (date) des dépassements aux prescriptions techniques seront tolérés, sans toutefois pouvoir dépasser ...... (nombre) fois les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

.

# Footnotes

L’autorisation étant liée à la propriété, c’est le propriétaire du réseau qui délivre d’autorisation.

Pour les établissements  soumis à autorisation OU citer l’arrêté de la branche professionnelle concerné

L’industriel est soumis à autorisation préfectorale au titre des installations classées

L’industriel est soumis à déclaration au titre des installations classées

Document public et contractuel – s’il n’existe pas, il est opportun d’encourager sa mise en place

Applicable aux établissements non soumis au régime des installations classées

Préciser les différents signataires au besoin

La convention peut être annexée ou pas (choix libre de la collectivité)