| COMMUNE/SYNDICAT DE ……………………….. | Etablissement X ……………………….. |
| --- | --- |

CONVENTION  SPÉCIALE

DE  DÉVERSEMENT

d'eaux résiduaires non domestiques

dans le réseau collectif d'assainissement

Annexe à l’arrêté

d’autorisation de déversement  n°

SOMMAIRE

ARTICLE  1  -  OBJET	4

ARTICLE  2  -  DÉFINITIONS	4

ARTICLE  3  -  CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT	4

ARTICLE  4  -  INSTALLATIONS PRIVÉES	5

ARTICLE  5  -  CONDITIONS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT DES BRANCHEMENTS	6

ARTICLE  6  -  ÉCHÉANCIER DE MISE EN CONFORMITÉ DES REJETS	7

ARTICLE  7  -   PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX EFFLUENTS	7

ARTICLE  8  -  SURVEILLANCE DES REJETS	7

ARTICLE  9  -  DISPOSITIFS DE MESURES ET DE PRÉLÈVEMENTS SUR LES EAUX USÉES	8

ARTICLE  10  -  DISPOSITIFS DE COMPTAGE DES PRELEVEMENTS D'EAU	9

ARTICLE  11  -  CONDITIONS FINANCIÈRES	9

ARTICLE  12  -  FACTURATION ET DÉLAI DE RÈGLEMENT	10

ARTICLE 13  -  CONDUITE A TENIR PAR ÉTABLISSEMENT EN CAS DE NON RESPECT DES CONDITIONS D’ADMISSION DES EFFLUENTS	10

ARTICLE  14 - CONSÉQUENCES DU NON RESPECT DES CONDITIONS D’ADMISSION DES EFFLUENTS	11

ARTICLE  15  -  MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ D’AUTORISATION DE DÉVERSEMENT	12

ARTICLE  16  -  OBLIGATIONS DU SYNDICAT	12

ARTICLE  17  -  CESSATION DU SERVICE	12

ARTICLE  18  -  DURÉE	13

ARTICLE  19  -  JUGEMENT DES CONTESTATIONS	14

ARTICLE  20  -  DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION DE DEVERSEMENTS	14

ENTRE :

La commune ou le Syndicat de ……………………….., propriétaire des ouvrages d’assainissement, représenté par son Maire ou Président, Monsieur ……………………………, dûment habilité à la signature des présentes par délibération du conseil municipal en date du ………………………200X,

et dénommé : la Collectivité.

ET :

Raison sociale de l’entreprise : xxxxxxx

dont le siège est …………………………………………..  à ………………..

RCS ………………. - SIRET  ………………  - Code NAF ………..

représentée par son …………………………., Monsieur …………………….

et dénommé : l'Établissement.

AYANT EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant que l'Établissement ne peut déverser ses rejets d’eaux usées autres que domestiques directement dans le milieu naturel du fait de leur qualité et ne dispose pas des installations adéquates permettant un traitement suffisant,

Considérant que l'Établissement a été autorisé à déverser ses eaux usées autres que domestiques au réseau public d’assainissement par Arrêté du Maire en date du ………………………….200X,

Considérant que l'Établissement est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, dont la déclaration d’exploitation est en cours de renouvellement/est autorisée par le récépissé de déclaration n°  XX XXX,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

# ARTICLE  1  -  OBJET

La présente convention de déversement définit les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, financier et juridique que les parties s’engagent à respecter pour la mise en œuvre de l’Arrêté d’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques de l'Établissement, dans le réseau public d’assainissement.

# ARTICLE  2  -  DÉFINITIONS

2.1	Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bains, toilettes et installations similaires. Ces eaux sont admissibles au réseau public d’assainissement sans autre restriction que celles mentionnées au règlement du service de l’assainissement.

2.2	Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent notamment être reconnues assimilées à ces eaux pluviales les eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées,  jardins et cours d’immeubles, ainsi que les eaux de refroidissement, les eaux de rabattement de nappe.

2.3	Eaux industrielles et assimilées

Sont classés dans les eaux industrielles et assimilées tous les rejets autres que les eaux usées domestiques ou eaux pluviales ou celles expressément assimilées à ces dernières par la présente Convention de déversement.

Les eaux industrielles et assimilées sont dénommées ci-après eaux usées autres que domestiques.

# ARTICLE  3  -  CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT

3.1	Nature des activités

L’activité de l'Établissement est la ……………………………………………………………………………… – régime de la déclaration (rubrique ………… de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) .

Cette activité comporte les opérations industrielles suivantes :

- ………………………………………………

- ………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

- …………………………………………

- ………………………………………….

3.2	Plan des réseaux internes de collecte

Le plan au 1/500ème des installations intérieures d’évacuation des eaux de l'Établissement existantes à ce jour est annexé à la présente Convention de déversement. Ce plan sera mis à jour par l'Établissement au fur et à mesure des évolutions desdites installations.

3.3	Usages de l’eau

- Les eaux usées domestiques sont raccordées au réseau séparatif d'eaux usées urbaines.

b) Les eaux usées de process sont acheminées vers le réseau d’assainissement de la Collectivité. Par la suite ses eaux seront acheminées à ce réseau d’assainissement par un branchement séparé pourvu d’un canal de comptage, équipé d’un débitmètre et d’un préleveur automatique

c) Les eaux pluviales (ruissellement des parking et toitures) sont rejetées dans un fossé pluvial.

3.4	Produits utilisés par l'Établissement

L'Établissement se tient à la disposition de la Collectivité pour répondre à toute demande d’information quant à la nature des produits utilisés sur le site. A ce titre, les fiches de données sécurité correspondantes peuvent être consultées par la Collectivité dans l'Établissement.

3.5	Mises à jour

Les informations mentionnées au présent article sont mises à jour par l'Établissement chaque fois que nécessaire et au moins au moment de chaque réexamen de la convention de déversement et en cas d’application de l’article 14.

# ARTICLE  4  -  INSTALLATIONS PRIVÉES

4.1	Réseau intérieur

L'Établissement prend toutes les dispositions nécessaires d’une part, pour s’assurer que l’état de son réseau intérieur est conforme à la réglementation en vigueur et d’autre part, pour éviter tout rejet intempestif susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement, et les cas échéants, des ouvrages de dépollution, soit au personnel d’exploitation des ouvrages de collecte et de traitement.

L'Établissement entretient convenablement ses canalisations de collecte d’effluents et procède à des vérifications régulières de leur bon état.

4.2	Traitement préalable aux déversements

L'Établissement déclare que ses eaux usées autres que domestiques subissent un traitement avant rejet comprenant notamment :

Observations

- Dessablage				Sans objet

- Tamisage de ... mm		Sans objet

- Dégraissage			Sans objet

- Rectification du pH		Sans objet

- Neutralisation		Sans objet

- Détoxication			Sans objet

- Régulation du débit		Sans objet

# ARTICLE  5  -  CONDITIONS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT DES BRANCHEMENTS

L'Établissement déverse ses effluents dans les réseaux suivants :

Réseau public 	Réseau public	Milieu Naturel 	Eaux Usées 	Eaux Pluviales

Eaux usées domestiques

Eaux usées autres que domestiques

Eaux pluviales

Le raccordement au réseau de la Collectivité s’effectue via un branchement au réseau public/via un poste de relevage, autre etc

Les eaux pluviales sont dirigées vers un fossé ou autre

Des eaux de refroidissement actuellement rejetées dans le réseau d’assainissement/au réseau pluvial/autre.

# ARTICLE  6  -  ÉCHÉANCIER DE MISE EN CONFORMITÉ DES REJETS

Compte tenu de la non conformité des rejets de l'Établissement et pour tenir compte des difficultés techniques liées à la mise en conformité de ses rejets, les différentes parties ont décidé, d’un commun accord, d’adopter l’échéancier suivant :

Liste des points non conformes	Délai de mise en conformité

………………………………….	……………………….

………………………………..	…………………………

# ARTICLE  7  -   PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX EFFLUENTS

7.1	Eaux usées autres que domestiques

Les eaux usées autres que domestiques doivent respecter les prescriptions mentionnées en annexe de l’Arrêté d’autorisation de déversement susvisé.

7.2	Eaux pluviales

La présente Convention de déversement ne dispense pas l'Établissement de prendre les mesures nécessaires pour évacuer ses eaux pluviales dans les conditions réglementaires en vigueur. L'Établissement s’engage à justifier des dispositions prises pour assurer une collecte séparative et éviter ainsi d’envoyer des eaux pluviales dans les réseaux publics d’eaux usées (et inversement).

7.3	Prescriptions particulières

L'Établissement s’engage à ne pas utiliser de procédé visant à diluer ses effluents par le biais d’une consommation d’eau excessive ou d’un rejet non autorisé d’eau de refroidissement ou d’eaux pluviales, tout en conservant la même charge polluante globale.

# ARTICLE  8  -  SURVEILLANCE DES REJETS

8.1	Autosurveillance des eaux usées autres que domestiques

L'Établissement est responsable, à ses frais, de la surveillance et de la conformité de ses rejets au regard des prescriptions de son récépissé de déclaration, reprises dans son Arrêté d’autorisation de déversement et dans la présente Convention de déversement.

L'Établissement met en place, sur les rejets d’eaux usées autres que domestiques, un programme de mesures dont la nature et la fréquence sont les suivantes  :

Paramètre	Fréquence	Méthode de mesure

-	pH 	à définir	NFT 90 008

-	MES	à définir	EN 872

-	DCO	à définir	NFT 90 101

-	DB05	à définir	EN 1899-1 ou 2

-	Azote Kjeldahl (NTK)	à définir	NFT 90 110

-	Phosphore total (P)	à définir	NFT 90 023

-	Ni	)		EN ISO 11 885

-	Cu	)		N ISO 11 885

-	Zn	)	une fois par an 	EN ISO 11 885

-	Pb	)		EN ISO 11 885

-	Cd	)		EN ISO 11 885

-	Se	)	EN ISO 11 885

-	Hg	)	EN ISO 11 885

-	Cr	)	EN ISO 11 885

-	HAP	)	NFT 90 115

-	PCBs	)	EN ISO 6 468

Les substances prioritaires dangereuses de la DCE, ainsi que les substances de la liste I de la directive 76/464/CEE sont interdites au rejet.

Pour les substances prioritaires de la DCE, des mesures de réduction peuvent être imposées.

Voir la liste de ces éléments en annexe.

A l’issue de la première année d’exécution de la présente convention, il est convenu que la fréquence de réalisation des analyses des éléments métalliques et micro-polluants organiques pourra être modifiée par la Collectivité en regard des teneurs mesurées pour lesdits éléments.

8.2	Contrôles par la Collectivité

La Collectivité pourra effectuer ou faire effectuer, à ses frais et de façon inopinée, des contrôles de débit et de qualité. Les résultats seront communiqués par la Collectivité à l'Établissement.

Toutefois, dans le cas où les résultats de ces contrôles dépasseraient les concentrations ou flux maximaux autorisés, ou révéleraient une anomalie, les frais de l’opération de contrôle concernée seront mis à la charge de l'Établissement sur la base des pièces justificatives produites par la Collectivité.

# ARTICLE  9  -  DISPOSITIFS DE MESURES ET DE PRÉLÈVEMENTS SUR LES EAUX

# USÉES

9.1	Eaux usées autres que domestiques

Compte tenu de la configuration des dispositifs de comptage et de prélèvements, l’Etablissement en laissera le libre accès aux agents de la Collectivité, sous réserve par ces derniers des procédures de sécurité en vigueur au sein de l’Etablissement. Le cas échéant, ces procédures sont communiquées à la Collectivité

Variante A :

L’Etablissement installera à demeure, dans un délai de …. A compter de la signature de la présente convention, les dispositifs adéquats de mesure de débit et de prélèvement, à savoir un débitmètre et un préleveur automatique. Ces dispositifs seront soumis préalablement à l’agrément de la collectivité s’ils ne font pas l’objet d’une homologation.

Le débitmètre, en particulier, devra comprendre, outre un totalisateur, un système d’enregistrement en continu des débits. Le canal de comptage sera équipé d’un déversoir normalisé/le débitmètre électromagnétique est placé sur colonne montante et respecte les préconisations du constructeur pour sa mise en place.

Une fois la pose effectuée, il sera procédé à un contrôle en commun des appareils de mesure de débit et de prélèvement appartenant à l’Etablissement, afin d’éviter tout litige sur l’interprétation de la mesure. Cette opération de calage sera effectuée au minimum une fois par an et dans tous les cas, dès que l’une des parties (Collectivité ou Etablissement) contestera la validité de ma mesure.

L'Établissement surveillera et maintiendra en bon état de fonctionnement ses appareils. En cas de défaillance, voire d’arrêt total desdits appareils de mesure, l'Établissement s’engage, d’une part, à informer la Collectivité sous 48 heures et, d’autre part, à procéder à ses frais à leur remise en état dans les plus brefs délais.

Pendant la durée d’indisponibilité des appareils, la mesure des volumes se fera sur la base des consommations d’eau de l'Établissement. Passé un délai de un mois, la Collectivité se réserve le droit de mettre en place un appareil de mesure dont le coût d’installation et de location sera à la charge de l'Établissement.

Variante B

Compte tenu de la configuration des installations de rejet, l’Etablissement maintiendra un regard facilement accessible et spécialement aménagé pour permettre le prélèvement à l’exutoire de ses réseaux d’eaux usées autres que domestiques.

9.2	Eaux usées domestiques et autres eaux

En l’absence de dispositifs de comptage spécifiques des eaux entrant en processus industriel et des eaux usées domestiques, il est convenu entre les parties que la redevance d’assainissement des eaux usées domestiques sera assise sur le volume résultant de la différence entre le compteur général de distribution d’eau publique et le totalisateur d’eaux usées autres que domestiques installé au point de rejet.

Dans le cas contraire, la redevance assainissement sera assise sur le volume comptabilisé sur le compteur alimentant les parties domestiques de l'Établissement.

ARTICLE  10  -  DISPOSITIFS DE COMPTAGES DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU

L'Établissement déclare :

- que toute l’eau qu’il utilise provient d'un branchement d’alimentation en eau du réseau public d'eau potable, adjoint d'un (1) compteur,

- qu'il ne possède aucun prélèvement d'eau provenant de pompage en forage, captage, puits ou de tout autre provenance.

# ARTICLE  11  -  CONDITIONS FINANCIÈRES

11.1	Flux et concentrations de matières polluantes

Pour l’élaboration de la présente Convention de déversement, les flux et concentrations maximales journalières de matières polluantes qui ont été prises en considération sont ……………………………………………….

Les conditions d’applications de cette convention seront révisées à la mise en service de l’installation de dépollution de l’Etablissement.

11.2 Participation aux dépenses engendrées par le déversement des eaux usées

(PRESCRIPTION OPTIONNELLE)

Conformément à l’article L 1331-10 du code de la santé publique, la présente autorisation est subordonnée à la participation de l’Etablissement ……………… relative à …………………..(préciser : dépenses de premier établissement, économie d’une installation d’épuration autonome, construction de branchements, réparation des réseaux publics endommagés par les effluents), entraînée par la réception de ses eaux usées autres que domestiques.

11.3	Tarification de la redevance assainissement

Commentaire : La redevance d’assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant  une partie fixe – elle est fixée par le conseil municipal conformément à l’article R.2224-19 du code général des collectivités territoriales. Elle peut s’ajouter à la participation aux dépenses de premier établissement (participation aux frais d’investissement de la station), entretien et exploitation prévues à l’article L.1331-10 du code de la santé publique. Attention toutefois à ne pas faire payer deux fois la même chose !

Les bases de cette redevance figurent à l’article R 2224-19-6.

Rédactionnel proposé :

Les tarifs de la redevance d’assainissement sont fixés par le conseil municipal (ou le comité syndical) conformément à la réglementation en vigueur. Les tarifs en vigueur à la date de signature sont annexés à la présente Convention de déversement.

En application de l'article R.2224-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement d'une redevance d'assainissement assise :

- sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par le conseil municipal (concentration en DCO, métal X … à définir = décrire les paramètres sur lesquels on se base) ainsi que, s’il y a lieu de la quantité d’eau prélevée

- sur la base d’une partie fixe (ou pas) et d’une partie variable : la partie variable étant la quantité d’eau prélevée au réseau public et/ou toute source d’approvisionnement  en eau corrigée d’un facteur tenant compte du degré de pollution et de l’impact du rejet sur le système d’assainissement.

Exemples :

- Tarification sur la base d’un flux de pollution déversé au réseau, X Kg DCO x Y €/Kg = W €

- Tarification sur la base de coefficients de pollution, tenant compte des caractéristiques du rejet de l’Etablissement par rapport à l’effluent traité sur la station

- Tarification forfaitaire

Des exemples sont présentés en annexes de cette convention

# ARTICLE  12  -  FACTURATION ET DÉLAI DE RÈGLEMENT

La facturation et le recouvrement des rémunérations prévues à l’article 11 sont établis dans les conditions décrites dans le Règlement du service de l’assainissement.

# ARTICLE 13  -  CONDUITE A TENIR PAR ÉTABLISSEMENT EN CAS DE NON RESPECT

# DES CONDITIONS D’ADMISSION DES EFFLUENTS

En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans son Arrêté d’autorisation de déversement, l'Établissement est tenu :

- d’en avertir dès qu’il en a connaissance la Collectivité,

- de prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l’effluent rejeté.

En cas d’accident de fabrication susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées par son récépissé de déclaration, l'Établissement est tenu :

- d’en avertir dans les plus brefs délais la Collectivité,

- d’isoler son réseau d’évacuation d’eaux usées autre que domestiques si le dépassement fait peser un risque grave pour le fonctionnement du service public d’assainissement ou pour le milieu naturel, ou sur demande justifiée de la Collectivité,

- de prendre, si nécessaire, les dispositions pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués vers un centre de traitement spécialisé, sauf accord de la Collectivité pour une autre solution.

# ARTICLE 14  - CONSÉQUENCES DU NON RESPECT DES CONDITIONS D’ADMISSION DES EFFLUENTS

14.1	Conséquences techniques

Dès lors que les conditions d’admission des effluents ne seraient pas respectées, l'Établissement s’engage à en informer la Collectivité conformément aux dispositions de l’article 13, et à soumettre à cette dernière, en vue de procéder à un examen commun, des solutions permettant de remédier à cette situation et compatibles avec les contraintes d’exploitation du service public d’assainissement.

Si nécessaire, la Collectivité se réserve le droit :

- de n’accepter dans le réseau public et sur les ouvrages d’épuration que la fraction des effluents correspondant aux prescriptions définies dans l’Arrêté d’autorisation de déversement,

- de prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l’incident constaté, y compris la fermeture du ou des branchement(s) en cause, si la limitation des débits collectés et traités, prévue au paragraphe précédent, est impossible à mettre en œuvre ou inefficace ou lorsque les rejets de l'Établissement présentent des risques importants.

Toutefois, dans ce cas, la Collectivité :

- informera l'Établissement de la situation et de la (des) mesure(s) envisagée(s), ainsi que de la date à laquelle celle(s)-ci pourrai(en)t être mise(s) en oeuvre,

- le mettra en demeure d’avoir à se conformer aux dispositions définies dans la présente Convention de déversement et au respect des valeurs limites fixées par l’Arrêté d’autorisation de déversement avant cette date.

14.2	Conséquences financières

L'Établissement est responsable des conséquences dommageables subies par la Collectivité du fait du non respect des conditions d’admission des effluents et, en particulier, des valeurs limites définies par l’Arrêté d'autorisation de déversement, et ce dès lors que le lien de causalité entre la non conformité desdits rejets et les dommages subis par la Collectivité aura été démontré.

Dans ce cadre, il s’engage à réparer les préjudices subis par la Collectivité et à rembourser tous les frais engagés et justifiés par ceux-ci.

Ainsi, si les conditions initiales d'élimination des sous-produits et des boues générés par le système d’assainissement devaient être modifiées du fait des rejets de l'Établissement, celui-ci devra supporter les surcoûts d’évacuation et de traitement correspondants.

Il en est de même si les rejets de l'Établissement influent sur la quantité et la qualité des sous-produits de curage et de décantation du réseau et sur leur destination finale.

# ARTICLE  15  -  MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ D’AUTORISATION DE DÉVERSEMENT

En cas de modification de l’Arrêté autorisant le déversement des eaux usées autres que domestiques de l'Établissement, les parties se rapprocheront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de convenir des modifications à apporter à la présente Convention de déversement pour l’adapter à la nouvelle situation et signer l’avenant correspondant.

# ARTICLE  16  -  OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE

La Collectivité sous réserve du strict respect par l'Établissement des obligations résultant de la présente Convention de déversement, prend toutes les dispositions pour :

- accepter les rejets de l'Établissement dans les limites fixées par l’Arrêté d’autorisation de déversement,

- assurer l’évacuation de ces rejets dans le cadre des prestations afférentes à son service d’assainissement,

- intervenir, chaque fois que cela sera nécessaire, afin que l’acheminement et le traitement des rejets de l'Établissement soient toujours assurés selon les prescriptions techniques fixées par la réglementation applicable en la matière,

- informer, dans les meilleurs délais, l'Établissement de tout incident ou accident survenu sur son système d’assainissement et susceptible de ne plus permettre d’assurer de manière temporaire la réception ou le traitement des eaux usées visées par la Convention de déversement, ainsi que des délais prévus pour le rétablissement du service.

Une réduction notable d’activité imposée à l'Établissement ou un dommage subi par une de ses installations en raison d’un dysfonctionnement grave et/ou durable du système d’assainissement peut engager la responsabilité de la Collectivité dans la mesure où le préjudice subi par l'Établissement présente un caractère anormal et spécial eu égard aux gênes inhérentes aux opérations de maintenance et d’entretien des ouvrages dudit système.

La Collectivité s'engage à indemniser l'Établissement dès lors que celui-ci aura démontré le lien de causalité entre le dysfonctionnement et le préjudice subi.

# ARTICLE  17  -  CESSATION DU SERVICE

17.1	Conditions de fermeture du branchement spécifique aux eaux industrielles

La Collectivité peut décider de procéder ou de faire procéder à la fermeture du branchement, dès lors que :

- d’une part, le non respect des dispositions de l’Arrêté d’autorisation de déversement ou de la présente convention induit un risque justifié et important sur le service public de l’assainissement et notamment en cas :

- de modification de la composition des effluents ;

- de non respect des limites et des conditions de rejet fixées par l’Arrêté d’autorisation de déversement ;

- de non installation des dispositifs de mesure et de prélèvement ;

- de non respect des échéanciers de mise en conformité ;

- d’impossibilité pour la Collectivité de procéder aux contrôles ;

- et d’autre part, les solutions proposées par l'Établissement pour y remédier restent insuffisantes.

En tout état de cause, la fermeture du branchement ne pourra être effective qu’après notification de la décision par la Collectivité à l'Établissement, par lettre RAR, et à l’issue d’un préavis de quinze (15) jours.

Toutefois, en cas de risque pour la santé publique ou d’atteinte grave à l’environnement, la Collectivité se réserve le droit de faire procéder à une fermeture immédiate du branchement.

En cas de fermeture du branchement, l'Établissement est responsable de l’élimination de ses effluents.

La participation financière demeure exigible pendant cette fermeture, à l’exception de la partie variable couvrant les charges d’exploitation.

17.2	Résiliation de la convention

La présente Convention de déversement peut être résiliée de plein droit avant son terme normal :

- par la Collectivité, en cas d’inexécution par l'Établissement de l’une quelconque de ses obligations, dans les délais les plus brefs en cas de risque de dommage à l’environnement, et au plus tard quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ou n’ayant donné lieu qu’à des solutions de la part de l'Établissement jugées insuffisantes.

- par l'Établissement, dans un délai de 15 jours après notification à la Collectivité.

La résiliation autorise la Collectivité à procéder ou à faire procéder à la fermeture du branchement à compter de la date de prise d’effet de ladite résiliation et dans les conditions citées à l’article 17.1.

17.3	Dispositions financières

En cas de résiliation de la présente Convention de déversement par la Collectivité ou par l'Établissement, les sommes dues par celui-ci au titre, d'une part, de la redevance d’assainissement jusqu'à la date de fermeture du branchement, et d'autre part, du solde de la participation prévue à l'article 11.3 deviennent immédiatement exigibles.

Dans le cas d’une résiliation par l'Établissement, une indemnité peut être demandée par la Collectivité à l'Établissement, si la résiliation n’a pas pour origine la mauvaise qualité du service rendu ou si la prise en charge du traitement des effluents de l'Établissement a nécessité un dimensionnement spécial des équipements de collecte et de traitement des effluents. Cette indemnité vise notamment les cas de transfert d’activité.

# ARTICLE  18  -  DURÉE

La présente Convention de déversement, subordonnée à l’existence de l’autorisation de déversement, est conclue pour la durée fixée dans cet Arrêté d’autorisation. Elle prend effet à la date d’entrée en vigueur de cet Arrêté et s’achève à la date d’expiration dudit Arrêté.

Six (6) mois avant l’expiration de l’Arrêté d’autorisation de déversement, la Collectivité procédera en liaison avec l'Établissement, si celui-ci le demande, au réexamen de la présente Convention de déversement en vue de son renouvellement et de son adaptation éventuelle.

En tout état de cause l’arrêté et la convention seront révisés lors de la mise en service de l’installation de dépollution de l’Etablissement.

# ARTICLE  19  -  JUGEMENT DES CONTESTATIONS

Faute d’accord amiable entre les parties, tout différend qui viendrait à naître à propos de la validité, de l’interprétation et de l’exécution de la présente convention de déversement sera soumis aux juridictions compétentes.

# ARTICLE  20 -  DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION DE DÉVERSEMENT

A.	Règlement du Service de l’Assainissement,

B.	Récépissé de déclaration pour l’exploitation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement en date du ………………….200X,

C.	Arrêté préfectoral d’autorisation du système d’assainissement n° ……………………………, relatif aux prescriptions applicables aux rejets de la station d’épuration communale,

D.	Plan masse, avec indications des différents réseaux d’évacuation des eaux,

Fait à …………………………., le …………………….200X en X exemplaires originaux,

Pour la Collectivité					Pour l'Établissement

Le Maire					Le Directeur

M. …………………..					M. ………………………………….

ANNEXE  A

REGLEMENT

DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT

ANNEXE  B

DECLARATION PREFECTORALE

OU

ARRETE PREFECTORAL

DE L’ETABLISSEMENT XXXXX

DU ………………200X

AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ANNEXE  C

ARRETE PREFECTORAL D’AUTORISATION

DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

N°………………………….

RELATIFS AUX PRESCRIPTIONS APPLICABLES

AUX REJETS DE LA STATION D’EPURATION COMMUNALE

ANNEXE  D

Liste des 41 substances avec des contraintes au rejet

Interdites au rejet : Substances prioritaires dangereuses ainsi que les substances de la liste I de la directive 76/464/CEE non visées par la DCE :

C10-13-chloroalcanes

Cadmium et ses composés

Composés du tributylétain

Diphényléthers bromés

Hexachlorobenzène

Hexachlorobutadiène

Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (sont visés :  benzo(a)pyrène, benzo(a)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène, benzo(k)fluoranthène,indeno(1,2,3-cd)pyrène)

Mercure et composés

Nonylphénols

Pentachlorobenzène

Aldrine

DDT (y compris les métabolites DDD et DDE)

Dieldrine

Endrine

Isodrine

Tétrachloroéthylène

Tétrachlorure de Carbone

Trichloroéthylène

Les substances prioritaires de la DCE : pour ces substances des mesures de réduction du flux peuvent être imposées :

1.2 Dichloroéthane

Alachlore

Anthracène

Atrazine

Benzène

Chlorfenvinphos

Chlorpyrifos

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

Dichlorométhane

Diuron

Endosulfan

Fluoranthène

Isoproturon

Naphthalène

Nickel et ses composés

Octylphénols

Pentachlorophénol

Plomb et ses composés

Simazine

Trichlorobenzène(s)

Trichlorométhane (chloroforme)

Trifluraline

# Footnotes

Ces fréquences seront à corréler avec le récépissé de déclaration

A enlever si l’article est déjà cité dans l’arrêté d’autorisation